## 단가조사대상_전차선
품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 중량 | 비고
(장치류)
자동장력조정장치 | 활차식 3Ton | 조
자동장력조정장치 | 스프링식 KRSB-24-S37 | 조
자동장력조정장치 | 스프링식 KRSB-24-S49 | 조
자동장력조정장치 | 스프링식 KRSB-24-S62 | 조
자동장력조정장치 | 활차식 3톤 | 조
자동장력조정장치 | 활차식 2톤 | 조
단로기 | 36㎸ 1P 400A | 조
동력단로기 | 1POLE, 27.5kV 1250A | set
RTU | 일체형 | 대
(전선류)
동마그네슘연선 | Cu-Mg 12㎟ | m
동마그네슘연선 | Cu-Mg 65㎟ | m
트롤리선 | 전차선 Cu 170㎟ | m
트롤리선 | 전차선 Cu 150㎟ 이형 | m
트롤리선 | 전차선 CuSn 150㎟ | m
트롤리선 | 전차선 Cu 110㎟ | m
전력케이블 | 66kV TFR-CV 200㎟x1C | m
절연조가선 | Cu-Mg 65㎟ | m
(애자류)
피뢰기 | 42kV 10kA | 개
절연구분장치 | NS 25 | 개
애자형섹션 | 수지제 GS | 조
장간애자 | 고분자제(N-a) | 개
장간애자 | 고분자재(T-m) | 개
장간애자 | 고분자재(T-ms) | 개
지지애자 | SP 60 | 개
지지애자 | NSP-50 | 개
지지애자 | NSP-40 | 개
현수애자 | 고분자재 1호(T-s) | 개
현수애자 | 고분자재 2호(T-s) | 개
현수애자 | 고분자재 3호(T-s) | 개
케이블단말접속재 | 66KV 200㎟/1C | 개
케이블단말접속재 | 66KV 200㎟/1C GIS 삽입형 | 개
케이블직선절연접속재 | 66KV 200㎟/1C | 개
케이블직선접속재 | 66KV 200㎟/1C | 개

## 단가조사대상_송변전
품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 회사명
(송전)
154kV케이블 | 154kV급 PE | m
154kV케이블 | 154kV급 PVC | m
종단접속함 | EB-G | set
절연접속함 | IJB | set
보통접속함 | NJB | set
절연통보호장치(1) | EB-G 용 | set
절연통보호장치(2) | IJB용,1등급 | set
방식층보호장치 | IJB 용 | set
(변전)
가스절연개폐장치 | 170kV(SS용) | 대
가스절연개폐장치 | 72.5kV(SS용) | 대
가스절연개폐장치 | 72.5kV(SSP용) | 대
가스절연개폐장치 | 72.5kV(SP용) | 대
가스절연개폐장치 | 72.5kV(PP용) | 대
가스절연개폐장치 | 29kV(SP용) | 대
가스절연개폐장치 | 29kV(SSP용) | 대
가스절연개폐장치 | 29kV(PP용) | 대
단권변압기 | 5,000kVA(유입식) | 대
단권변압기 | 7,500kVA(유입식) | 대
단권변압기 | 10,000kVA(유입식) | 대
단권변압기 | 5,000kVA(몰드형) | 대
단권변압기 | 7,500kVA(몰드형) | 대
단권변압기 | 10,000kVA(몰드형) | 대
주변압기 | 30/40MVA | 대
주변압기 | 45/60MVA | 대
주변압기 | 60/90MVA | 대
주변압기 | 90/120MVA | 대
전철제어반 | SS용 | 면
전철제어반 | SP용 | 면
전철제어반 | SSP용 | 면
전철제어반 | PP용 | 면
원격진단장치 | 유중가스, 부분방전(SS용) | 면
원격진단장치 | 유중가스, 부분방전(SP용) | 면
원격진단장치 | 부분방전(SSP용) | 면
원격진단장치 | 부분방전(PP용) | 면
고장점표정장치 | SS용-흡상방식 | 면
고장점표정장치 | SP용-흡상방식 | 면
고장점표정장치 | SSP용-흡상방식 | 면
고장점표정장치 | SS용-임피던스방식 | 면
고장점표정장치 | PP용-임피던스방식 | 면
저압반 | (L-1),SS용 | 면
저압반 | (L-2),SS용 | 면
저압반 | (L-1),SP,SSP용 | 면
축전지반 | SS용 | 면
축전지반 | SP,SSP용 | 면
직,교류무정전전원장치 | SS용 | 면
직,교류무정전전원장치 | SP,SSP용 | 면
스마트급전제어장치 | 소규모감시제어(SS용) | 면
스마트급전제어장치 | SDP(SS용) | 면
스마트급전제어장치 | SDP(SP용) | 면
스마트급전제어장치 | SDP(SSP용) | 면

## 단가조사대상_전력
품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 비고
22.9㎸ 특고압케이블 | TR-CNCE-W/AL 95㎟/1C | m
22.9㎸ 특고압케이블 | FR-CNCO-W/AL 95㎟/1C | m
터널조명제어반 | TYPE "A" | 면
터널조명제어반 | TYPE "B" | 면
터널조명제어반 | TYPE "C" | 면
터널조명제어반 | TYPE "D" | 면
터널 탈출구표시 표지판 | LED 30W*2, 축전지내장 60분 | 개
25.8kV 가스절연개폐장치 | ALTS반 | 면
25.8kV 가스절연개폐장치 | LBS반 | 면
25.8kV 가스절연개폐장치 | MOF반 | 면
25.8kV 가스절연개폐장치 | PT반 | 면
25.8kV 가스절연개폐장치 | VCB반 | 면
25.8kV 가스절연개폐장치 | VCB & LBS×2(일체형) | 면
25.8kV 친환경개폐장치 | ALTS반 | 면
25.8kV 친환경개폐장치 | LBS반 | 면
25.8kV 친환경개폐장치 | MOF반 | 면
25.8kV 친환경개폐장치 | PT반 | 면
25.8kV 친환경개폐장치 | VCB반 | 면
25.8kV 친환경개폐장치 | VCB & PT | 면
25.8kV 친환경개폐장치 | VCB & LBS×2(일체형) | 면
디지털 통신제어장치 | CU | 면
케이블트레이 (사다리형스트레이트 | AL 200×100×t2.0mm | m
케이블트레이부속품 (사다리형수평엘보90도) | AL 200×100×t2.5mm | 개
케이블트레이부속품 (사다리형조인트콘넥터) | AL 100mm×t2.0mm | 개
케이블트레이부속품 (홀드다운클램프) | 용융도금 60×40mm | 개
케이블트레이부속품 (메시형본딩점퍼) | 동선 35SQ | 개
케이블트레이부속품 (생크볼트/플랜지너트) | 스테인리스 9.5mm×L19mm | 조
케이블트레이부속품 (육각머리볼트/스프링너트) | 스테인리스 9.5mm×L25mm | 조
케이블트레이부속품 (싱글채널브래킷) | 용융도금 250mm×t2.6mm | 개
콘크리트 트로프 | T310W | m