보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2015. 05.13.(수)	총 매수 2 매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 수도권본부 김포철도사업단 / 단장 정철상, 부장 박종승 (031-980-8721)
2015.5.13.(수) 뉴시스, 머니투데이에서 보도한 “철도현장 중국산 복공판 납품 적발”과 관련하여 아래와 같이 밝힙니다.

□ 철도건설현장에 반입된 일부 복공판이 자재공급원 승인 요청 및 공장검사 시와 다른 중국산 자재를 사용함에 따라, 전수조사를 시행하여 중국산으로 확인된 복공판 전부를 전량 교체하였음

※ 반입 시 납품업체가 국산제품에 일부 중국산 제품을 혼합하여 납품

- 김포도시철도  20,544매중 2,108매 약10.3%, 4.30까지 전량교체

- 수인선 6공구  29,774매중   704매 약 2.4%, 반입동시 전량반출

□ 향후 타자재에 대하여도 자재공급원 승인 및 공장검사를   강화하고, 품질시험성적서 위․변조방지 홀로그램과 복사방해패턴을 삽입하여 불량자재가 반입되지 않도록 철저히 관리하겠음

<참 고>  복공판 반입 및 시공 교체수량 (5.13일 현재)

(단위 : 개)

사업	공구	종류	설계수량	설치수량	중국산		비고
					시공량	교체량
김포도시철도	1	복공판	3,562	2,409	864	864
	2	복공판	6,403	6,403	188	188
	3	복공판	4,551	4,551	-	-
	4	복공판	1,988	1,988	-	-
	5	복공판	4,040	1,970	1,056	1,056
계			20,544	17,321	2,108	2,108
수인선	6	복공판	29,774	29,774	-	704	반입즉시반출