## 장비현황
시험장비 보유현황(RFID 기준)
| 총 계 | [12 empty] | 30 | 27 | 9 | 10 | 4 | 19 | 10 | 100 | 100
번호 | 구분 | 장비명 | 규격 | 장비관리번호 | 제조사 | 검교정주기 | 검교정 일자 | 차기교정 예정일 | 구입년도 | 내구연한 | 사용기간 | 보관장소 | 내용연수초과 | 품질검사 일반 지정기준 | 품질검사 토목 지정기준 | 특수(골재) 지정기준 | 특수(레미콘) 지정기준 | 특수(철강) 지정기준 | 안전진단기관 등록장비 | 연구원 등록장비 | RFID기준 | 보 유 | 비 고
1 | 골재시험 | 건조기 | 열풍식 | KR2009-007 | 제일정밀산업 | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2009-12-22 | 2019-12-22 | 1906-05-01 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
2 | 골재시험 | 전기식 지시저울 | 150㎏/10g | KR2009-008 | HANSUNG | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2009-12-22 | 2019-12-22 | 1906-05-01 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
3 | 골재시험 | 표준체 | ENDECOTTS | KR2014-008 |  |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 2 | 2
4 | 골재시험 | 체가름시험기 | 굵은골재, | KR2007-001 | 동아시험기 |  |  |  | 2007-01-15 | 2017-01-14 | 1909-04-07 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
5 | 골재시험 | 체가름시험기 | 굵은골재, 잔골재 | KR2009-009 | 성호정밀 |  |  |  | 2009-12-22 | 2019-12-22 | 1906-05-01 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
6 | 골재시험 | 체가름시험기 | 잔골재 | KR2014-009 | 흥진정밀 |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 골재시험실 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | 골재시험 | 마모시험기 | KS식 | KR1997-002 | 흥진정밀 | 자체교정 | 2016.06.01 | 2016.12.01 | 1997-04-16 | 2007-04-16 | 1919-01-06 09:17 | 골재시험실 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
8 | 골재시험 | 마모시험기 | 프랑스식 | KR2009-010 | 흥진정밀 | 자체교정 | 2016.06.01 | 2016.12.01 | 2009-12-22 | 2019-12-22 | 1906-05-01 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
9 | 골재시험 | 마모시험기 | 4연식, DEVAL 시험기 | KR2011-001 | 흥진정밀 |  |  |  | 2011-05-31 | 2021-05-30 | 1904-11-22 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
10 | 골재시험 | 단위용적중량시험용기구 | 3,5,10,15, 30ℓ | KR2010-008 |  | 자체교정 | 2016.06.01 | 2016.12.01 | 2010-10-21 | 2020-10-20 | 1905-07-02 09:17 | 골재시험실 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
11 | 골재시험 | 안정성시험용기구 | 골재안정성시험기 | KR2000-013 | 정기산업 |  |  |  | 2000-11-24 | 2010-11-24 | 1915-05-29 09:17 | 골재시험실 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
12 | 골재시험 | 비중시험용기구 | 굵은골재 | KR2014-010 | 신프로 |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 골재시험실 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
13 | 골재시험 | 골재안정성시험용기 | HS-935~937 | KR1996-002 | 한신금풍 |  |  |  | 1996-10-21 | 2006-10-21 | 1919-07-02 09:17 | 골재시험실 | 15 | [7 empty] | 1 | 1
14 | 골재시험 | 편세장석측정기 | BS, 궤도용 | KR1996-006 | 금풍산기 |  |  |  | 1996-12-23 | 2006-12-23 | 1920-03-19 09:17 | 골재시험실 | 20 | [7 empty] | 1 | 1
15 | 골재시험 | 밀도시험기 | 굵은골재 | KR2010-010 | 아이연테크 |  |  |  | 2010-11-29 | 2020-11-28 | 1905-05-24 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
16 | 골재시험 | 전기식 지시저울 | 20㎏/0.1g | KR2000-006 | SATORIUS | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2000-09-04 | 2010-09-04 | 1915-08-18 09:17 | 골재시험실 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
17 | 골재시험 | 건조기 | 열풍식 | KR2004-005 | 대신상역 | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2004-12-20 | 2014-12-20 | 1911-05-03 09:17 | 골재시험실 | 10 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
18 | 골재시험 | 단위수량측정장비 | 정전용량식 | KR2011-003 | Kett |  |  |  | 2011-10-07 | 2021-10-06 | 1904-07-16 09:17 | 조사진단실 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
19 | 골재시험 | 염화물 함량 측정장치 | 0.0001∼1.5% | KR2007-007 | 대윤계기산업㈜ | 12개월 | 2015.12.09 | 2016.12.08 | 2007-01-15 | 2017-01-14 | 1909-04-07 09:17 | 조사진단실 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
20 | 골재시험 | 염화물 함량 측정장치 | CH/RCT-500 KIT | KR2009-001 | HANNA | 12개월 | 2015.12.09 | 2016.12.08 | 2009-05-07 | 2019-05-07 | 1906-12-16 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
21 | 궤도시험 | 비커스 경도기 | HV-114 | KR2010-002 | MITUTOYO | 12개월 | 2015.12.04 | 2016.12.03 | 2010-06-28 | 2020-06-27 | 1905-10-25 09:17 | 성분분석실 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
22 | 궤도시험 | 로크웰 경도기 | HR-523 | KR2010-003 | MITUTOYO | 12개월 | 2015.12.04 | 2016.12.03 | 2010-06-28 | 2020-06-27 | 1905-10-25 09:17 | 성분분석실 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
23 | 궤도시험 | 브리넬 경도기 | US/3000BLD | KR2010-004 | MITUTOYO | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2010-06-28 | 2020-06-27 | 1905-10-25 09:17 | 성분분석실 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
24 | 궤도시험 | 금속현미경 | GX71 | KR2010-005 | ATA |  |  |  | 2010-06-28 | 2020-06-27 | 1905-10-25 09:17 | 성분분석실 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
25 | 궤도시험 | 마운팅 프레스 | OPAL 410 | KR2010-006 | ATA |  |  |  | 2010-06-28 | 2020-06-27 | 1905-10-25 09:17 | 성분분석실 | [8 empty] | 1 | 1
26 | 궤도시험 | 연마기(폴리싱머신) | DE/M5630040 | KR2010-007 | ATA |  |  |  | 2010-06-28 | 2020-06-27 | 1905-10-25 09:17 | 성분분석실 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
27 | 궤도시험 | 항온항습기 | 500*500*600 | KR2010-009 | 현대정밀산업 | 12개월 | 2015.12.04 | 2016.12.03 | 2010-10-21 | 2020-10-20 | 1905-07-02 09:17 | 성분분석실 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
28 | 궤도시험 | 쇼어경도시험기 | 높이185mm, 폭 65mm | KR1996-004 | SATO SEIKI | 12개월 | 2015.12.04 | 2016.12.03 | 1996-10-30 | 2006-10-30 | 1919-06-23 09:17 | 성분분석실 | 15 | [7 empty] | 1 | 1
29 | 궤도시험 | 휴대용브리넬경도시험기 | 높이185mm, 폭 44mm | KR1996-005 | IMAI SEIKI | 12개월 | 2015.12.10 | 2016.12.09 | 1996-10-30 | 2006-10-30 | 1919-06-23 09:17 | 조사진단실 | 15 | [7 empty] | 1 | 1
30 | 궤도시험 | 자분탐상기 | MP-A1 | KR2012-013 | TESCO |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 조사진단실 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
31 | 기타 | 핸드빠레트 | CHP-2500S, 2.5TON | KR2004-003 | TUVRHELAND |  |  |  | 2004-12-16 | 2014-12-16 | 1911-05-07 09:17 | 골재시험실 | 10 | [7 empty] | 1 | 1
32 | 기타 | 자동스낵커 | 1.5ton | KR2009-006 | 동국상사 |  |  |  | 2009-11-05 | 2019-01-05 |  | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
33 | 기타 | 공구 및 적치대 | SD-TP1116T6 | KR2012-001 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 만능재료시험실 | [8 empty] | 1 | 1
34 | 기타 | 알카리반응시험기 | 백금증발접시 | KR1999-001 | 한신금풍 |  |  |  | 1999-02-25 | 2009-02-24 | 1917-02-25 09:17 | 사무실금고 | 15 | [7 empty] | 1 | 1
35 | 기타 | 금속성분 시험기(탄소 및 유황함량분석) | 초점거리:1m | KR2006-003 | 화인분석기술 |  |  |  | 2006-10-04 | 2016-10-03 | 1909-07-19 09:17 | 성분분석실 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
36 | 기타 | 균열현미경 | TECNOTEST, PEAK, SHOP MICRO | KR1997-007 | TOKYO SCKKI |  |  |  | 1997-07-18 | 2007-07-18 | 1918-10-05 09:17 | 조사진단실 | 15 | [7 empty] | 2 | 2
37 | 기타 | 프리즘 | 1소자 프리즘, OPTICAL | KR2001-001 | NONE |  |  |  | 2001-02-12 | 2011-02-12 | 1915-03-10 09:17 | 조사진단실 | 15 | [7 empty] | 2 | 2
38 | 기타 | 정적변형계수측정기 | JP/TC-31K | KR1997-008 | TOKYO SCKKI |  |  |  | 1997-07-18 | 2007-07-18 | 1918-10-05 09:17 | 조사진단실 | 15 | [7 empty] | 1 | 1
39 | 기타 | 슈미트해머 | 80 | KR2007-008 |  | 자체교정 | 2016.06.01 | 2016.12.01 | 2007-01-15 | 2017-01-14 | 1909-04-07 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
40 | 기타 | 슈미트해머 | DIGI-2000 | KR2009-002 |  | 자체교정 | 2016.06.01 | 2016.12.01 | 2009-05-07 | 2019-05-07 | 1906-12-16 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
41 | 기타 | 슈미트해머 | DIGI-2000 | KR2014-001 |  | 자체교정 | 2016.06.01 | 2016.12.01 | 2014-09-12 | 2024-09-11 | 1901-08-10 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
42 | 기타 | 슈미트해머 | SILVER SHMIDT | KR2014-002 |  | 자체교정 | 2016.06.01 | 2016.12.01 | 2014-09-12 | 2024-09-11 | 1901-08-10 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
43 | 기타 | 철근부식진단기 | CANIN+ | KR2009-004 | PROCEQ |  |  |  | 2009-05-17 | 2019-05-17 | 1906-12-06 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
44 | 기타 | 철근탐지기 | NJJJ-9B | KR2009-003 | 대일본무선 |  |  |  | 2009-05-17 | 2019-05-07 | 1906-12-16 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
45 | 기타 | 초음파측정기(콘크리트) | TICO | KR2009-005 | PROCEQ | 12개월 | 2015.12.22 | 2016.12.21 | 2009-05-17 | 2019-05-17 | 1906-12-14 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
46 | 기타 | 초음파측정기(강재) | UI-S7 | KR2012-014 | RYOSHO | 교정필요 |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
47 | 기타 | 온도기록계 | 12채널용 | KR2010-012 | YOKOGAWA | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2010-11-29 | 2020-11-28 | 1905-05-24 09:17 | 조사진단실 | [8 empty] | 1 | 1
48 | 기타 | 균열폭측정현미경 | PEAK, OPTICS, 40배율 | KR1997-003 | PEAK |  |  |  | 1997-04-16 | 2007-04-16 | 1919-01-06 09:17 | 조사진단실 | 15 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 2
49 | 기타 | 토탈스테이션(측량기) | TCRA1101PLUS | KR2000-008 | 코세인 |  |  |  | 2000-09-06 | 2010-09-06 | 1915-08-04 09:17 | 조사진단실 | 15 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
50 | 기타 | 동적응력장치 | JP/EDX-1500A | KR2000-009 | KYOWA |  |  |  | 2000-09-06 | 2010-09-06 | 1915-08-16 09:17 | 조사진단실 | 15 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
51 | 기타 | 정적응력장치 | USS-22A | KR2000-010 | KYOWA |  |  |  | 2000-09-06 | 2010-09-06 | 1915-08-16 09:17 | 조사진단실 | 15 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
52 | 기타 | 도막두께측정기 | LZ-200J | KR2011-004 | KETT | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2011-10-07 | 2021-10-06 | 1904-07-16 09:17 | 조사진단실 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
53 | 기타 | PH 측정기 | HM-31P | KR2011-005 |  |  |  |  | 2011-10-07 | 2021-10-06 | 1904-07-16 09:17 | 조사진단실 | [8 empty] | 1 | 1
54 | 기타 | 표준엔빌 | EURO ANVIL | KR2012-015 | Proceq |  |  |  | 2011-10-07 | 2021-10-06 | 1904-07-16 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
55 | 기타 | 내공변위측정기 | EM-20B | KR2011-007 | NGI |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 조사진단실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
56 | 기타 | 탄성파속도측정기 | SONIC VIEWER -SX | KR2014-014 | OYO |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 조사진단실 | [8 empty] | 1 | 1
57 | 기타 | 전자식밀도측정기 | SDG-200 | KR2014-015 | Trans Tecb |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 조사진단실 | [8 empty] | 1 | 1
58 | 기타 | 거리측정기 | 균열측정자,각종 | [5 empty] | 1997-04-19 |  |  | 조사진단실 | [8 empty] | 1 | 1
59 | 시멘트시험 | 모래당량시험기 | 전동식(HS-142) | KR2012-004 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
60 | 시멘트시험 | 몰탈믹서(모르터 혼합기) | 한신금풍/5ℓ | KR1997-004 | 한신금풍 |  |  |  | 1997-07-18 | 2007-07-18 | 1918-10-05 09:17 | 시멘트시험실 | 15 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
61 | 시멘트시험 | 항온수조 | Max 98℃/0.1 | KR2001-003 | 고려측기 |  |  |  | 2001-05-28 | 2011-05-28 | 1914-11-25 09:17 | 시멘트시험실 | 10 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
62 | 시멘트시험 | 건조기 | HS-2125A | KR2012-005 | 한신금풍 | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
63 | 시멘트시험 | 전기로 | 1300℃ | KR2000-007 | 한신금풍 |  |  |  | 2000-09-04 | 2010-09-04 | 1915-08-18 09:17 | 시멘트시험실 | 15 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
64 | 시멘트시험 | 전기식 지시저울(화학천칭) | 205g/0.1㎎ | KR1998-003 | PRECISA | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 1998-10-28 | 2008-10-27 | 1917-06-25 09:17 | 시멘트시험실 | 15 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
65 | 시멘트시험 | 전기식 지시저울 | 4200g/0.01g | KR2014-013 | SATORIUS | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
66 | 시멘트시험 | 분말도시험기 | 브레인식, DA-214 | KR2007-005 | 동아시험기 |  |  |  | 2007-01-15 | 2017-01-14 | 1909-04-07 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
67 | 시멘트시험 | 시멘트안정도시험장치 | Max 35㎏/㎠ | KR1997-005 | 한신금풍 |  |  |  | 1997-07-18 | 2007-07-18 | 1918-10-05 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
68 | 시멘트시험 | 플로우테이블 | HS-541, 전동식 | KR1996-003 | 한신금풍 | 자체교정 | 2015.06.01 | 2015.12.01 | 1996-10-21 | 2006-10-21 | 1919-07-02 09:17 | 시멘트시험실 | 15 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
69 | 시멘트시험 | 주도시험기 | KSL ISO 9597 | KR2011-002 | NONE |  |  |  | 2011-10-07 | 2021-10-06 | 1904-07-16 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
70 | 시멘트시험 | 콘크리트믹서 | HS-1260A | KR2012-006 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
71 | 시멘트시험 | 모르타르빕몰드 | HS-581A | KR2012-007 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
72 | 시멘트시험 | 모르타르진동다짐기 | HS-570J | KR2012-008 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
73 | 시멘트시험 | 코어채취기 | HILTI-DD200 | KR2012-012 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
74 | 압축.인장.휨 | 만능시험기 | 25Ton | KR1998-002 | 경성시험기 | 12개월 | 2015.12.04 | 2016.12.03 | 1998-10-28 | 2008-10-27 | 1917-06-25 09:17 | 만능재료시험실 | 15 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
75 | 압축.인장.휨 | 만능시험기 | 100Ton | KR2001-004 | 경성시험기 | 12개월 | 2015.12.04 | 2016.12.03 | 2001-09-28 | 2011-09-28 | 1914-07-25 09:17 | 만능재료시험실 | 10 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
76 | 압축.인장.휨 | 만능시험기 | 300Ton | KR1997-001 | 경성시험기 | 12개월 | 2015.12.04 | 2016.12.03 | 1997-02-18 | 2007-02-18 | 1919-03-04 09:17 | 만능재료시험실 | 15 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
77 | 압축.인장.휨 | 철근굽힘시험기 | Ø6∼41mm | KR2004-006 | 건우기계 |  |  |  | 2004-12-22 | 2014-12-22 | 1911-05-01 09:17 | 만능재료시험실 | 10 | [7 empty] | 1 | 1
78 | 압축.인장.휨 | 금속재료 절단기 | Ø80mm 이하 | KR2006-001 | 에프텍기기 |  |  |  | 2006-10-10 | 2016-10-09 | 1909-07-13 09:17 | 만능재료시험실 | [8 empty] | 1 | 1
79 | 압축.인장.휨 | 금속재료 연마기 | Ø50mm 이하 | KR2006-002 | 에프텍기기 |  |  |  | 2006-10-10 | 2016-10-09 | 1909-07-13 09:17 | 만능재료시험실 | [8 empty] | 1 | 1
80 | 압축.인장.휨 | 고속절단기 | 5HP | KR2014-012 | 용수산업 |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 만능재료시험실 | [8 empty] | 1 | 1
81 | 압축.인장.휨 | 모르타르 압축강도 시험기 | HS-605S | KR2012-002 | 한신금풍 | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
82 | 압축.인장.휨 | 모르타르 압축 및 휨강도 가압판 | HS-603A | KR2012-003 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
83 | 지반조사 | 락볼트인발시험기 | 30Ton(수동) | KR2000-005 | GEOTM | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2000-09-03 | 2010-09-03 | 1915-08-19 09:17 | 토질시험실 | 15 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
84 | 콘크리트시험 | 콘크리트시료절단기 | 3Ø, 380V | KR2007-003 | 동아시험기 |  |  |  | 2007-01-15 | 2017-01-14 | 1909-04-07 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
85 | 콘크리트시험 | 공시체연마기 | Ø100, Ø150mm | KR2007-004 | 동아시험기 |  |  |  | 2007-01-15 | 2017-01-14 | 1909-04-07 09:17 | 골재시험실 | [8 empty] | 1 | 1
86 | 콘크리트시험 | 공기량시험기 | 디지털방식/7ℓ | KR2007-006 | 대윤계기산업㈜ | 12개월 | 2015.12.14 | 2016.12.13 | 2007-01-15 | 2017-01-14 | 1909-04-07 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
87 | 콘크리트시험 | 동결융해시험기 | HS-1280A(A방법) | KR2012-009 | 한신금풍 |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
88 | 콘크리트시험 | 동탄성계수측정기 | HS-1300S | KR2012-010 | DYNAMIC |  |  |  | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
89 | 콘크리트시험 | 코어채취기 | HILTI,DD-160E | KR2000-004 | HILTI |  |  |  | 2000-09-03 | 2010-09-03 | 1915-08-19 09:17 | 시멘트시험실 | 15 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
90 | 콘크리트시험 | 길이변화측정기 | HS-620 | KR2012-011 | MITUTOYO | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2012-12-10 | 2022-12-10 | 1903-05-13 09:17 | 시멘트시험실 | [8 empty] | 1 | 1
91 | 토질시험 | 액체비중시험기 | 표준비중계 | KR2014-011 | 한신금풍 |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 골재시험실 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
92 | 토질시험 | 전기식 지시저울 | 4200g/0.01g | KR2014-016 | SATORIUS | 12개월 | 2015.12.03 | 2016.12.02 | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 토질시험실 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
93 | 토질시험 | 액성한계시험기 | BS1377방식 | KR2011-009 | GEOTM |  |  |  | 2011-10-07 | 2021-10-06 | 1904-07-16 09:17 | 토질시험실 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
94 | 토질시험 | 액성한계시험기 | KSF2303방식 | KR2011-010 | KPY |  |  |  | 2011-10-07 | 2021-10-06 | 1904-07-16 09:17 | 토질시험실 | [8 empty] | 1 | 1
95 | 토질시험 | 정수위 투수시험기 | 정수위(3연식) | KR2014-017 | 한신금풍 |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 토질시험실 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
96 | 토질시험 | 변수위 투수시험기 | 변수위(3연식) | KR2014-018 | 한신금풍 |  |  |  | 2014-09-16 | 2024-09-15 | 1901-08-06 09:17 | 토질시험실 | [8 empty] | 1 | 1